ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства труда и социального развития Республики Дагестан

от «___» _____________2019 г. № ________

Форма

Проверочный лист (список контрольных вопросов),

используемый должностными лицами Министерства труда и социального развития Республики Дагестан при осуществлении регионального                           государственного контроля (надзора) в Республике Дагестан в части                       соблюдения доступности для инвалидов объектов социальной                                 инфраструктуры и предоставляемых услуг в сфере социального                                  обслуживания граждан в Республике Дагестан

Предмет плановой проверки в отношении юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание граждан на территории Республики Дагестан (далее также поставщик социальных услуг), в части соблюдения                    доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и                             предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания граждан в Республике Дагестан ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий                      проверочный лист (список контрольных вопросов).

| Вид государственного контроля (надзора) | Региональный государственный контроль (надзор) в Республике Дагестан в сфере социального обслуживания граждан, в том числе за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг |
| --- | --- |
| Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального пред-принимателя |  |
| Вид (виды) деятельности поставщика социальных услуг, их типов и (или) отдельных характеристик |  |
| Категория риска, класс (категория) опасности деятельности юриди-ческого лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Наименование органа исполнитель-ной власти, осуществляющего региональный государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания граждан в Республике Дагестан | Министерство труда и социального развития Республики Дагестан |
| Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) | Приказ Министерства труда и социального развития Республики Дагестан от «__» __________2019 г. №________ «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами Министерства труда и социального развития Республики Дагестан при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в Республике Дагестан в сфере социального обслуживания граждан, в том числе за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг» |
| Основание проведения плановой проверки – реквизиты приказа Министерства труда и социального развития Республики Дагестан о проведении плановой проверки |  |
| Место проведения плановой проверки и (или) указание на используемые производственные объекты |  |
| Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок |  |
| Срок проведения плановой проверки |  |
| Должности, фамилии и инициалы должностных лиц Министерства труда и социального развития Республики Дагестан, уполномочен-ных на проведение плановой проверки и заполняющих проверочный лист (список контрольных вопросов) |  |

Перечень вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о                  соблюдении или несоблюдении поставщиком социальных услуг обязательных требований, составляющих предмет проверки:

| № п/п | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативно-правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | Нет | Не относится |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Имеется ли у поставщика социальных услуг в наличии: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры, согласованный с общественными организациями инвалидов | пункты 9 и 10 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (далее – Порядок от 30 июля 2015 г. Минтруда России № 527н), подраздел 3.2 Методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627 (далее – Методика Минтруда России от 25 декабря 2012 г. № 627) |  |  |  |  |
| 1.2. | анкета (информация об объекте социальной инфраструктуры) | пункт 2 подраздела 3.2 Методики Минтруда России от 25 декабря 2012 г. № 627 |  |  |  |  |
| 1.3. | акт обследования объекта | пункт 3 подраздела 3.2 Методики Минтруда России от 25 декабря 2012 г. № 627 |  |  |  |  |
| 1.4. | план мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту | пункт 4 подраздела 3.2 Методики Минтруда России от 25 декабря 2012 г. № 627 |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечивается ли оказание работниками поставщика социальных услуг, предоставляющего услуги населению, помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами: | Пункт 8 части первой статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ) |  |  |  |  |
| 2.1. | издан ли приказ о назначении ответ-ственных работ-ников, в должностные обязанности которых внесены полночия по осуществлению помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения при получении ими услуг на территории организации; |  |  |  |  |  |
| 2.2. | проведен ли инст-руктаж работников организации по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения при получении ими услуг на территории организации |  |  |  |  |  |
| 3. | Осуществляется ли сопровождение получателей социальных услуг при передвижении по территории организации, а также при пользовании услугами, предоставляемыми такой организацией | Пункт 4 части первой статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ, подпункт «г» пункта 6 Порядка Минтруда России от 30 июля 2015 г. № 527н |  |  |  |  |
| 4. | Обеспечена ли возможность беспрепятственного входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из него для инвалидов следующих категорий: | Пункт 1 части первой статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ, подпункт «а» пункта 4 Порядка Минтруда России от 30 июля 2015 г. № 527н |  |  |  |  |
| 4.1. | инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | установлен ли пандус с опорными поручнями в соответствии с ГОСТом и защитный навес | пункты 4.1.14 – 4.1.16, 5.1.2 и 5.1.3 Свода правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее – СНиП 35-01-2001); пункты 5.1 и 5.2 Государственного стандарта Российской Федерации «Устройства опорные стационарные реабилитационные» (далее – ГОСТ Р 51261-99) |  |  |  |  |
| 4.1.2. | расширены ли дверные проемы с устранением порогов | пункты 5.1.4 и 5.2.4 СНиПа 35-01-2001 |  |  |  |  |
| 4.1.3. | установлена ли кнопка вызова | пункт 7 подраздела 4.2 Методики Минтруда России от 25 декабря 2012 г. № 627 |  |  |  |  |
| 4.2. | инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата: |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | установлены ли опорные поручни в соответствии с ГОСТом | пункты 4.1.15 и 5.2.16 СНиПа 35-01-2001, пункты 5.1 и 5.2 ГОСТа Р 51261-99 |  |  |  |  |
| 4.3. | инвалиды, с нарушением зрения или незрячие инвалиды: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | установлены ли звуковые маячки (при необходимости, выборочно) | пункт 7.8 Национального стандарта Российской Федерации «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов» (далее – ГОСТ Р 51671-2015) |  |  |  |  |
| 4.3.2. | создана ли контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей | пункт 5.2.31 СНиПа 35-01-2001, пункт 6.21.7 ГОСТа Р 51671-2015 |  |  |  |  |
| 4.3.3. | установлены ли рифленые напольные указатели у лестничных маршей и входных дверей | пункт 5.2.12 СНиПа 35-01-2001, пункт 6.16 и подпункты 6.21.6 и 6.21.7 ГОСТа Р 51671-2015 |  |  |  |  |
| 4.4. | инвалиды, имеющие нарушение слуха: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | установлены ли информационные указатели, таблички, вывески, стенды, графические знаки безопасности и предупреждающие знаки | пункт 7.2 ГОСТа Р 51671-2015 |  |  |  |  |
| 5. | Обеспечена ли возможность для самостоятельного перемещения внутри организации, для отдыха в сидячем положении для инвалидов следующих категорий: | Пункт 1 части первой статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ, пункт 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ) |  |  |  |  |
| 5.1. | инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках: |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | установлен ли подъемник к зоне обслуживания (при необходимости, выборочно) | пункты 5.2.9 и 5.2.21 СНиПа 35-01-2001 |  |  |  |  |
| 5.2. | инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата: |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | установлены ли опорные поручни в соответствии с ГОСТом | пункт 5.2.15 СНиПа 35-01-2001, пункты 5.1 и 5.3 ГОСТа Р 51261-99 |  |  |  |  |
| 5.2.3. | оборудованы ли места отдыха (при необходимости, выборочно) | пункты 5.2.5 и 5.2.6 СНиПа 35-01-2001 |  |  |  |  |
| 5.3. | инвалиды, с нарушением зрения или незрячие инвалиды: |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | установлены ли электронные информационные табло (при необходимости, выборочно) | пункт 6.7 и подпункт 6.21.1 ГОСТа Р 51671-2015 |  |  |  |  |
| 5.3.2. | установлены ли рифленые напольные указатели у крайних ступеней лестничных маршей | пункт 5.2.31 СНиПа 35-01-2001, пункт 6.16 ГОСТа Р 51671-2015 |  |  |  |  |
| 5.3.3. | установлены ли рифленые символы номера этажа у лестничных маршей и на перилах лестничных маршей | пункт 5.2.16 СНиПа 35-01-2001, пункт 6.16 ГОСТа Р 51671-2015 |  |  |  |  |
| 5.4. | инвалиды, имеющие нарушение слуха: |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | установлены ли графические знаки безопасности и предупреждающие знаки | пункт 7.2 ГОСТа Р 51671-2015 |  |  |  |  |
| 6. | Обеспечена ли возможность для самостоятельного перемещения внутри организации к зоне обслуживания для инвалидов следующих категорий: | Пункт 1 части первой статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ, пункт 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ |  |  |  |  |
| 6.1. | инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигатель-ного аппарата: |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | расширены ли дверные проемы с устранением порогов | пункт 5.2.4 СНиПа 35-01-2001 |  |  |  |  |
| 6.1.2. | установлена ли кнопка вызова | пункт 7 подраздела 4.2 Методики Минтруда России от 25 декабря 2012 г. № 627 |  |  |  |  |
| 6.2. | инвалиды, с нарушением зрения или незрячие инвалиды: |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | обеспечено ли дублирование средств отображения информации общественного значения знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | пункт 6.16 ГОСТа Р 51671-2015 |  |  |  |  |
| 6.2.2. | обеспечена ли маркировка кабинетов знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | пункт 6.16, подпункты 6.21.4 и 6.21.7 ГОСТа Р 51671-2015 |  |  |  |  |
| 6.3. | инвалиды, имеющие нарушение слуха: |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | оборудованы ли зоны обслуживания текстовыми средствами связи | пункт 6 части первой статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ, пункт 3 части 4 статьи 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ, подпункт 6.21.1 ГОСТа Р 51671-2015 |  |  |  |  |
| 6.3.2. | оборудованы ли электронными носителями, дублирующими звуковую информацию (при необходимости, выборочно) | пункт 6 части первой статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ, пункт 3 части 4 статьи 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ, подпункт 6.21.3 ГОСТа Р 51671-2015 |  |  |  |  |
| 7. | Обеспечена ли возможность для самостоятельного перемещения внутри организации к санитарным комнатам для инвалидов следующих категорий: | Пункт 1 части первой статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ, пункт 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ |  |  |  |  |
| 7.1. | инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках: |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. | расширены ли дверные проемы с устранением порогов, заменой ручек | пункты 5.2.4 и 5.4.3 СНиПа 35-01-2001 |  |  |  |  |
| 7.1.3. | установлена ли кнопка аварийного вызова | пункт 5.3.6 СНиПа 35-01-2001 |  |  |  |  |
| 7.1.4. | установлены ли опорные поручни у унитаза и раковины в соответствии с ГОСТом | пункт 5.3.3 СНиПа 35-01-2001; пункты 5.1 и 5.4 ГОСТа Р 51261-99 |  |  |  |  |
| 7.1.5. | обеспечено ли пространство для размещения и маневрирования кресла-коляски | пункт 5.3.3 СНиПа 35-01-2001 |  |  |  |  |
| 7.2. | инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата: |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | установлен ли унитаз высотой не более 40 сантиметров от пола | пункт 5.3.3 СНиПа 35-01-2001 |  |  |  |  |
| 7.2.2. | установлены ли крючки для костылей | пункт 5.3.3 СНиПа 35-01-2001 |  |  |  |  |
| 7.2.3. | установлены опорные поручни у унитаза и раковины в соответствии с ГОСТом | пункт 5.3.3 СНиПа 35-01-2001; пункты 5.1 и 5.4 ГОСТа Р 51261-99 |  |  |  |  |
| 7.2.4. | установлена ли кнопка аварийного вызова | пункт 5.3.6 СНиПа 35-01-2001 |  |  |  |  |
| 7.3. | инвалиды, с нарушением зрения или незрячие инвалиды: |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | обеспечено ли дублирование выпуклыми символами или знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, маркировки санитарно-гигиени-ческих помещений | пункт 6 части первой статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ, пункт 3 части 4 статьи 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ, пункт 5.3.6 СНиПа 35-01-2001 |  |  |  |  |
| 7.3.2. | установлены ли направляющие поручни контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу | пункт 5.2.3 СНиПа 35-01-2001 |  |  |  |  |
| 7.4. | инвалиды, имеющие нарушение слуха: |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. | установлены ли информационные указатели, таблички, вывески, стенды, графические знаки безопасности и предупреждающие знаки | пункт 7.2 ГОСТа Р 51671-2015 |  |  |  |  |
| 8. | Имеются ли на прилегающих к поставщику социальных услуг территориях (при их наличии) оборудованные места для инвалидов следующих категорий: | Пункт 3 части первой статьи 15, часть девятая статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ, подпункт «г» пункта 6 приказа Минтруда России от 30 июля 2015 г. № 527н |  |  |  |  |
| 8.1. | инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигатель-ного аппарата: |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | организовано ли место для парковки автотранспортных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест (но не менее одного места)) с удаленностью не более 50 метров (при наличии территории) с установкой знака «Инвалид» | пункты 4.2.1 и 4.2.2 СНиПа 35-01-2001 |  |  |  |  |
| 8.1.2. | обеспечено ли понижение высоты бордюрного камня с организацией съезда | пункты 4.1.8 и 4.1.9 СНиПа 35-01-2001 |  |  |  |  |
| 8.2. | инвалиды, с нарушением зрения или незрячие инвалиды, инвалиды, имеющие нарушение слуха: |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. | установлены ли указатели движения | пункты 6.17 и 6.18 ГОСТа Р 51671-2015 |  |  |  |  |
| 8.2.2. | установлены ли информирующие стенды высокой контрастности | пункты 6.7 и 6.8 ГОСТа Р 51671-2015 |  |  |  |  |
| 9. | Обеспечено ли информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода) | Пункт 6 части первой статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ, пункт 4 части 4 статьи 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ |  |  |  |  |
| 10. | Обеспечивается ли допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | Пункт 6 части первой статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ, пункты 3 и 4 части 4 статьи 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ |  |  |  |  |
| 11. | Обеспечивается ли допуск собак-проводников при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н | Пункт 7 части первой статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ, пункт 3 части 4 статьи 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ |  |  |  |  |
| 12. | Обеспечивается ли оказание иных видов посторонней помощи (предоставление услуг на дому (с доставкой к иному месту пребывания инвалида), в дистанционной форме, с участием помошника, организация предоставления услуг на другом объекте, в другом учреждении) | Пункт 5 части 4 статьи 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ, подпункт 5 пункта 10 Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 940н |  |  |  |  |
| 13. | Приняты ли меры поставщиком социальных услуг в арендуемых для предоставления услуг объектах, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, по заключению дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты договоров их аренды условий о выполнении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта | Пункт 8 Порядка Минтруда России от 30 июля 2015 г. № 527н |  |  |  |  |

Примечание:

Рекомендации по заполнению проверочного листа (списка контрольных                  вопросов):

в позиции «Да» проставляется отметка, если предъявляемое требование                 реализовано в полном объеме;

в позиции «Нет» проставляется отметка, если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в позиции «Не относится» проставляется отметка, если предъявляемое                  требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в позиции «Примечание» отражаются поясняющие записи, если                          предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения.

_____________________________________________          __________________________

(должность, фамилия и инициалы                                         (подпись)

должностного лица, проводящего плановую

проверку)

_____________________________________

(дата подписания проверочного листа)

_____________________________________              _____________________

(должность, фамилия и инициалы                                         (подпись)

представителя юридического лица или

индивидуального предпринимателя,

в отношении которого проводится проверка)

____________________________________

(дата подписания проверочного листа)